## MATRICE MCDA
MATRICE MCDA — MONITORAGGIO EMISSIONI ODORIGENE ¦ Eni C-Lab
Analisi di mercato tecnologie monitoraggio odorigeno per raffineria ¦ Pesi: Compliance 40% ¦ Performance 25% ¦ Interoperabilità 20% ¦ Economico 15% ¦ Celle GIALLE = editabili ¦ Celle GRIGIE = calcolate automaticamente ¦ ⚠️ FLAG ROSSO = NON ATEX ¦ ✅ = Audit-Ready ARPA
A — IDENTIFICAZIONE | [5 empty] | B — COMPLIANCE & SAFETY (40%) | [7 empty] | C — PERFORMANCE TECNICA (25%) | [8 empty] | D — INTEROPERABILITÀ (20%) | [10 empty] | E — SOSTENIBILITÀ ECONOMICA (15%) |  |  |  |  | F — RUOLO NEL SISTEMA IBRIDO |  |  | G — PUNTEGGIO MCDA
ID | Categoria Tecnologica | Sottocategoria | Fornitore e Modello | Link Fornitore | Anno Dati | ATEX Certificato? | Zona ATEX Compatibile | Conformità UNI EN 13725 | Conformità SNPA 268/2025 | Tipo Misura IOMS (UNI 11761) | Protezione IP | Certificazioni Aggiuntive | PUNTEGGIO COMPLIANCE (0–10) | Gas / Parametri Rilevati | LOD (ppb) | Range di Misura | Tempo di Risposta (s) | Modalità Operativa | Ricalibrazione (mesi) | Accuratezza Dichiarata | T min (°C) | PUNTEGGIO PERFORMANCE (0–10) | MQTT | Modbus | API REST | LoRaWAN | 4G / LTE | RS485 | Analogico 4–20 mA | SW Proprietario Chiuso? | Cloud / On-premise | Facilità Integrazione (1–5) | PUNTEGGIO INTEROPERABILITÀ (0–10) | CAPEX Stimato (€) | OPEX Annuo (€/a) | TCO 5 Anni (€) | Vita Utile (anni) | Supporto Italia | Ruolo nel Sistema Ibrido | Molecole Target | Note Operative | PUNTEGGIO MCDA FINALE (0–10) | RANKING #
S-001 | PID/FID | Fotoionizzazione (PID) | Ion Science — Falco Fixed VOC Monitor | https://ionscience.com/en/ | 2025 | Sì | Zona 0/1/2 | No | Parziale | A | IP66 | ATEX II 1G; CE; IECEx | 5.5 | VOC totali; Benzene; Aromatici (BTEX) | 0.001 | 0–2000 ppm | 2 | Continuo | 12 | ±2% | -20 | 10 | No | Sì | No | No | No | Sì | Sì | No | On-premise | 3 | 4.8 | 4500 | 800 | 8500 | 10 | Sì | Sentinella Continua ¦ Sorgente Puntuale | VOC; Benzene; Aromatici (BTEX) | Fondamentale per raffinerie Eni. ATEX Zona 0/1 — installabile in aree classificate. LOD sub-ppb. Raccomandato per monitoraggio emissioni convogliate e aree di carico/scarico. | 7.1 | 4
S-002 | IOMS / Naso Elettronico | Sistema IOMS multi-parametro | Oizom — Odosense Pro | https://oizom.com | 2025 | Opzionale | NA | No | Parziale | A/B | IP66 | CE; ISO 9001; MCERTS (indicativo) | 4 | H₂S; NH₃; VOC; SO₂; CH₄; PM2.5; Meteo | 1 | 0–50 ppm (H₂S) | 30 | Continuo | 6 | ±10% | -40 | 7.5 | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | No | Cloud + On-premise | 4 | 6.4 | 5500 | 600 | 8500 | 7 | Parziale | Sentinella Continua ¦ Perimetrale | H₂S; NH₃; VOC; SO₂; CH₄ | Ottimo per monitoraggio perimetrale e rete fenceline. ATEX opzionale su richiesta — verificare con fornitore. Dati non audit-ready ARPA da soli: usare in combinazione con sistema quantificatore. | 6.19 | 8
S-003 | Sensore Elettrochimico | Moduli gas intercambiabili | Aeroqual — Series 500 | https://www.aeroqual.com | 2025 | No | NA | No | No | A | IP54 | ISO 9001; NIST Traceable | 0.5 | H₂S; VOC; O₃; NO₂; NH₃ (moduli intercambiabili) | 1 | 0–50 ppm | 60 | Continuo | 3 | ±5% | -20 | 7.5 | No | No | No | No | No | No | Sì | No | On-premise | 3 | 2.8 | 1800 | 300 | 3300 | 5 | Sì | Perimetrale | H₂S; VOC; O₃; NO₂; NH₃ | ⚠️ NON ATEX — non installabile in aree classificate Eni. Portatile o fisso. Richiede moduli intercambiabili per ogni gas. Utile per monitoraggio perimetrale in zone sicure o campagne temporanee. | 4.11 | 13
S-004 | Stazione Meteo | All-in-one ultrasonica | Vaisala — WXT530 | https://www.vaisala.com/en | 2025 | No | NA | NA | Sì | NA | IP66 | WMO; Marine Grade; CE | 2.5 | Vento (velocità/direzione); Temperatura; Umidità; Pressione; Precipitazioni | NA | Vento 0–60 m/s | 1 | Continuo | 24 | ±3% (vento) | -52 | 5 | No | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | On-premise + Cloud | 5 | 7 | 3000 | 150 | 3750 | 15 | Sì | Meteo / Dispersione | Vento; Temperatura; Umidità; Pressione | Essenziale per modelli di dispersione richiesti da SNPA 268/2025 e D.D. MASE 309/2023. Input obbligatorio per AERMOD/CALPUFF. Nessun requisito ATEX (non in zona classificata). | 5.12 | 9
S-005 | Software / Piattaforma | Gestione impatto odorigeno + modellistica | Envirosuite — EPM Platform | https://envirosuite.com | 2025 | NA | NA | Sì | Sì | C | NA | Conformità SNPA/ISPRA; ISO 27001 | 8 | Modellistica dispersione; Gestione segnalazioni; Analisi predittiva | NA | NA | NA | Continuo (cloud) | NA | NA | NA | 3 | Sì | NA | Sì | NA | NA | NA | NA | No | Cloud | 5 | 5 | 12000 | 3000 | 27000 | N/A | Sì | Quantificatore Legale | Modellistica dispersione; Segnalazioni popolazione | Software leader per gestione lamentele e impatto odorigeno. Integra dati da sensori eterogenei via API. Output conformi SNPA — dati utilizzabili in report ARPA. CAPEX = licenza annuale stimata. | 6.25 | 6
S-006 | Gateway / Trasmissione | Gateway industriale LoRaWAN | Multitech — Conduit IP67 | https://multitech.com | 2025 | No | NA | NA | NA | NA | IP67 | Industrial Grade; CE; FCC | 1 | Ponte radio LoRaWAN → 4G/Ethernet (non sensore gas) | NA | Raggio >5 km (LoS) | NA | Continuo | NA | NA | -40 | 3.5 | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | No | On-premise + Cloud | 4 | 6.4 | 700 | 0 | 700 | 10 | Sì | Infrastruttura | NA | Necessario se l'area impianto ha scarsa copertura WiFi/4G. Abilita rete LoRaWAN per sensori distribuiti. OPEX nullo (hardware). Nessun requisito ATEX (installato in zona sicura). | 4.05 | 15
S-007 | Innovativo / Startup | Chip nanotubi carbonio (CNT) | Smart Nanotubes — smell.iX16 + smell.Board | https://www.smart-nanotubes.com | 2025 | No | NA | No | No | A/B | NA | CE (in sviluppo); EU-funded | 1 | VOC generici; Pattern odorigeni (AI-based); 16 canali selettivi | <0.1 | ppb–ppm (dipende dal gas) | 1.8 | Continuo | 12 | ±15% (stimata) | -20 | 7 | No | No | Sì | No | No | No | No | No | On-premise (UART/I2C) | 2 | 2.2 | 500 | 200 | 1500 | 5 | No | Innovativo / R&D | VOC; Pattern odorigeni complessi | 🟣 TECNOLOGIA INNOVATIVA — non ancora audit-ready. Chip a nanotubi di carbonio con AI integrata. 16 canali altamente selettivi. Potenziale futuro per discriminazione sorgente. Attualmente in fase di commercializzazione. Nessun ATEX. Ideale per R&D e proof-of-concept. | 4.08 | 14
S-008 | Innovativo / Startup | Naso elettronico apprendibile (ZnO nanowires) | SmellDect GmbH — eNase | https://smelldect.de | 2025 | No | NA | No | No | A/B | NA | CE (in sviluppo) | 1 | Odori generici apprendibili; Rilevazione presenza/assenza; Classificazione | 1 | ppb–ppm | 5 | Continuo | 6 | ±20% (stimata) | -10 | 6 | No | No | No | No | No | No | No | Sì | On-premise | 2 | 0 | 300 | 100 | 800 | 3 | No | Innovativo / R&D | Odori generici; Pattern personalizzabili | 🟣 TECNOLOGIA INNOVATIVA — naso elettronico a nanofili ZnO apprendibile dall'utente. Basso costo. Nessun ATEX. Software proprietario chiuso ⚠️. Adatto per screening qualitativo e R&D. Non adatto per dati legali ARPA. | 3.39 | 19
S-009 | Sensore MOX / PM | Nodo ambientale multi-parametro | Sensirion — SEN54 | https://sensirion.com/products/catalog/SEN54 | 2025 | No | NA | No | No | A | NA | RoHS; REACH; CE | 0.5 | VOC (indice 0-500); PM1.0/PM2.5/PM4/PM10; Temperatura; Umidità | 0.05 | 0–1000 ppm (VOC eq. etanolo) | 10 | Continuo | 12 | ±10% (VOC index) | -10 | 6.5 | No | No | No | No | No | No | No | No | On-premise (I²C) | 2 | 1.2 | 50 | 20 | 150 | 10 | No | Perimetrale | VOC generici; PM; Temperatura; Umidità | Sensore low-cost per integrazione in nodi IoT custom. Nessun ATEX. Nessuna connettività industriale nativa (solo I²C). Utile per reti dense di monitoraggio qualitativo o stazioni Eni Cafè (outreach). Non adatto per dati legali. | 3.56 | 18
S-010 | Sensore Elettrochimico | Multi-gas ATEX (portatile/fisso) | Dräger — X-am 5600 | https://www.draeger.com | 2025 | Sì | Zona 1/2 | No | Parziale | A | IP67 | ATEX II 2G; IECEx; CE; EN 60079 | 5.5 | H₂S; CO; O₂; VOC (PID opz.); NH₃; SO₂; CH₄ (LEL) | 0.1 | 0–100 ppm (H₂S) | 15 | Continuo | 6 | ±5% | -20 | 8 | No | No | Sì | No | No | No | Sì | No | On-premise + Cloud (Dräger Connect) | 3 | 3.8 | 3500 | 700 | 7000 | 8 | Sì | Sorgente Puntuale ¦ Sentinella Continua | H₂S; CO; NH₃; SO₂; VOC; CH₄ | Strumento ATEX Zona 1/2 — installabile in aree classificate Eni. Ottimo per monitoraggio sorgente puntuale (es. stoccaggio, WWTP). Versione fissa disponibile. Dräger Connect per integrazione dati. | 6.41 | 5
S-011 | IOMS / Naso Elettronico | IOMS quantitativo certificato (UNI 11761 tipo C) | Scentroid — SM100i | https://scentroid.com | 2025 | Opzionale | NA | Parziale | Sì | C | IP65 | CE; ISO 9001; UNI 11761:2023 (tipo C) | 7 | Odore (ouE/m³); H₂S; NH₃; VOC; SO₂ | 10 | 1–10000 ouE/m³ | 60 | Continuo | 3 | ±15% | -20 | 5.5 | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Cloud + On-premise | 4 | 8.4 | 18000 | 2500 | 30500 | 10 | Parziale | Quantificatore Legale ¦ Perimetrale | H₂S; NH₃; VOC; SO₂; Odore (ouE/m³) | ✅ IOMS tipo C (UNI 11761:2023) — misura quantitativa ouE/m³ correlabile con olfattometria dinamica. Dati potenzialmente validi per report ARPA se correttamente addestrato. Richiede training site-specific. ATEX opzionale. | 7.13 | 2
S-012 | GC Portatile / In continuo | Gascromatografo in continuo ATEX | Chromatotec — airmoVOC C6 | https://www.chromatotec.com | 2025 | Sì | Zona 1/2 | Sì | Sì | C | IP65 | ATEX II 2G; CE; ISO 9001; EN 14662 | 10 | BTEX (Benzene; Toluene; Etilbenzene; Xileni); VOC C2-C12; Mercaptani; H₂S | 0.01 | 0.01–1000 ppb | 300 | Continuo (ciclo 15 min) | 12 | ±5% | -20 | 7 | No | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | On-premise + Cloud | 3 | 5.8 | 35000 | 4000 | 55000 | 12 | Parziale | Quantificatore Legale ¦ Sorgente Puntuale | BTEX; Mercaptani; H₂S; VOC C2-C12 | ✅ GOLD STANDARD per raffineria. GC in continuo ATEX — dati chimici quantitativi legalmente validi. LOD sub-ppb per BTEX e mercaptani. Ciclo di analisi 15 min. Alto CAPEX ma insostituibile per conformità AIA su emissioni convogliate. | 8 | 1
S-013 | Sensore Ottico / PM | Contatore particelle ottico | Alphasense — OPC-N3 | https://www.alphasense.com | 2025 | No | NA | No | No | A | IP40 | CE; RoHS | 0.5 | PM1; PM2.5; PM10; Conteggio particelle (16 bin) | NA | 0–1000 µg/m³ | 1 | Continuo | 12 | ±10% | -10 | 6.5 | No | No | No | No | No | Sì | No | No | On-premise (SPI) | 2 | 2.2 | 400 | 100 | 900 | 5 | No | Perimetrale | PM1; PM2.5; PM10 | Sensore PM low-cost per integrazione in nodi custom. Nessun ATEX. Utile come proxy per emissioni particolate. Non misura gas odorigeni direttamente. Complementare a sensori gas. | 3.76 | 16
S-014 | Software / Piattaforma | Software IOMS + modellistica dispersione | Odotech — OdoWatch | https://www.odotech.com | 2025 | NA | NA | Sì | Sì | C | NA | Conformità SNPA; ISO 9001 | 8 | Odore (ouE/m³); Modellistica dispersione; Gestione segnalazioni | NA | NA | NA | Continuo (cloud) | NA | NA | NA | 3 | Sì | NA | Sì | NA | NA | NA | NA | No | Cloud | 4 | 4.4 | 8000 | 2000 | 18000 | N/A | Parziale | Quantificatore Legale | Odore (ouE/m³); Modellistica | Software specializzato per gestione IOMS e modellistica dispersione odorigena. Integra dati da nasi elettronici e stazioni meteo. Output conformi per report ARPA. Alternativa più economica a Envirosuite. | 6.2 | 7
S-015 | Sensore Laser (TDLAS) | Spettroscopia laser a diodo sintonizzabile | Focused Photonics — GasFinder3 H₂S | https://www.fpi-inc.com | 2025 | Sì | Zona 1/2 | No | Parziale | A | IP65 | ATEX II 2G; CE; IECEx; SIL2 | 5.5 | H₂S (selettivo); SO₂ (opz.) | 0.001 | 0–200 ppm·m (path integrato) | 1 | Continuo | 24 | ±2% | -40 | 10 | No | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | On-premise | 3 | 5.8 | 25000 | 1500 | 32500 | 15 | Parziale | Sorgente Puntuale ¦ Sentinella Continua | H₂S; SO₂ | Tecnologia TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Altissima selettività per H₂S — zero interferenze cross-gas. ATEX Zona 1/2. Misura in open-path (path integrato). Ideale per stoccaggio greggio e WWTP. Alto CAPEX ma OPEX bassissimo (no consumabili). | 7.12 | 3
S-016 | Sensore Elettrochimico | Sensore IoT H₂S low-cost LoRaWAN | Dingtek — DT-H2S-N01 | https://www.dingtek.com | 2025 | No | NA | No | No | A | IP67 | CE; RoHS; LoRaWAN Alliance | 0.5 | H₂S | 1 | 0–100 ppm | 30 | Continuo | 12 | ±5% | -20 | 7.5 | No | No | No | Sì | No | No | No | No | Cloud (LoRaWAN) | 3 | 2.8 | 200 | 50 | 450 | 5 | No | Perimetrale | H₂S | ⚠️ NON ATEX — solo per zone sicure. Sensore IoT H₂S ultra low-cost con LoRaWAN nativo. Ideale per reti dense di monitoraggio perimetrale qualitativo. Batteria a lunga durata. Non adatto per dati legali o aree classificate. | 4.13 | 12
S-017 | Analizzatore On-line | Analizzatore NH₃ in fase liquida (WWTP) | Hach — Amtax sc | https://it.hach.com | 2025 | No | NA | No | Parziale | NA | IP65 | CE; ISO 15923 | 1 | NH₃ (in acqua/reflui); TKN | 0.01 | 0.01–100 mg/L NH₃-N | 300 | Batch (ciclo 15 min) | 1 | ±5% | +5 | 7 | No | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | On-premise | 4 | 6.4 | 8000 | 1500 | 15500 | 10 | Sì | Sorgente Puntuale | NH₃ (fase liquida) | Analizzatore per NH₃ in fase liquida — specifico per WWTP (trattamento acque reflue). Non misura emissioni gassose direttamente ma monitora il processo a monte. Complementare a sensori gas per NH₃ in aria. Nessun requisito ATEX (zona sicura WWTP). | 4.81 | 11
S-018 | Sistema Abbattimento | Scrubber chimico + monitoraggio integrato | Condorchem Envitech — Scrubber H₂S/NH₃ | https://condorchem.com/it/ | 2025 | Opzionale | NA | No | Parziale | NA | IP54 | CE; ISO 9001 | 3 | H₂S; NH₃; SO₂ (efficienza abbattimento) | NA | Efficienza >99% | NA | Continuo (processo) | NA | NA | -10 | 2.5 | No | Sì | No | No | No | Sì | Sì | No | On-premise | 3 | 4.8 | 50000 | 5000 | 75000 | 20 | Sì | Sorgente Puntuale | H₂S; NH₃; SO₂ | Sistema di abbattimento (non solo sensore). Scrubber chimico per H₂S e NH₃ con monitoraggio integrato dell'efficienza. Complementare al sistema di monitoraggio — riduce le emissioni alla sorgente. CAPEX = stima impianto medio. | 3.72 | 17
S-019 | Integrazione / Custom | Integrazione sistemi e soluzioni custom | HA Group — Custom Integration | https://www.ha-group.com/it/ | 2025 | Opzionale | NA | NA | NA | NA | NA | Dipende dal progetto | 3 | Dipende dalla configurazione (multi-gas, meteo, IOMS) | NA | NA | NA | Dipende | NA | NA | NA | 2.5 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Cloud + On-premise | 5 | 10 | 20000 | 3000 | 35000 | 10 | Sì | Infrastruttura | Multi-parametro (dipende da configurazione) | Integratore di sistemi — non un sensore singolo. Progetta e installa reti di monitoraggio custom. Può integrare sensori eterogenei in un'unica piattaforma. Utile per il sistema ibrido Eni. CAPEX = stima progetto medio. | 5.06 | 10
S-020 | — DA COMPILARE — | — DA COMPILARE — | — NUOVO SENSORE — | https:// | 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | Riga template — compilare tutti i campi per aggiungere un nuovo sensore alla matrice MCDA. | 0 | 20

## PESI & CONFIGURAZIONE
⚙️ PESI & CONFIGURAZIONE — Motore MCDA ¦ Eni C-Lab
Le celle gialle sono modificabili. I punteggi MCDA nel foglio MATRICE MCDA sono calcolati con i pesi qui definiti.
1. PESI MCDA (devono sommare a 1.00)
Criterio | Peso (%) | Peso (decimale) | Descrizione
Compliance & Safety | 40% | 0.4 | ATEX, UNI EN 13725, SNPA 268/2025, IP, certificazioni
Performance Tecnica | 25% | 0.25 | LOD, range, tempo risposta, accuratezza, modalità operativa
Interoperabilità | 20% | 0.2 | MQTT, Modbus, API REST, LoRaWAN, facilità integrazione
Sostenibilità Economica | 15% | 0.15 | CAPEX, OPEX, TCO 5 anni, vita utile
TOTALE | 100% | 1 | ✅ Verificare che sia sempre 1.00 prima di usare la matrice
2. TABELLE DI CONVERSIONE PUNTEGGI (0–10)
2A — COMPLIANCE & SAFETY
Parametro | Valore | Punti | Note
ATEX | Sì (Zona 0/1/2) | 4.0 | Massimo — aree Eni classificate
ATEX | Opzionale | 2.0 | Verificare con fornitore
ATEX | No | 0.0 | ⚠️ FLAG ROSSO — non installabile in zone classificate
ATEX | NA (software/meteo) | 2.0 | Non applicabile
UNI EN 13725 | Sì | 2.0 | Dati olfattometrici legalmente validi
UNI EN 13725 | Parziale | 1.0 | Dati parzialmente validi
UNI EN 13725 | No / NA | 0.0 | Dati non validi per ARPA
SNPA 268/2025 | Sì | 2.0 | Conformità piena
SNPA 268/2025 | Parziale | 1.0 | Conformità parziale
SNPA 268/2025 | No / NA | 0.0 | Non conforme
Tipo IOMS (UNI 11761) | C — quantità ouE/m³ | 2.0 | Massimo valore legale
Tipo IOMS (UNI 11761) | B — classe odore | 1.0 | Qualitativo
Tipo IOMS (UNI 11761) | A — presenza/assenza | 0.5 | Solo trigger
Tipo IOMS (UNI 11761) | NA | 0.0 | Non applicabile
2B — PERFORMANCE TECNICA
Parametro | Valore / Range | Punti | Note
LOD (ppb) | < 0.01 | 3.0 | Eccellente — GC, TDLAS
LOD (ppb) | 0.01–1 | 2.5 | Ottimo — PID, IOMS avanzati
LOD (ppb) | 1–10 | 2.0 | Buono — elettrochimici
LOD (ppb) | 10–100 | 1.0 | Sufficiente
LOD (ppb) | > 100 / NA | 0.5 | Limitato
Tempo risposta (s) | < 5 | 2.0 | Real-time
Tempo risposta (s) | 5–60 | 1.5 | Quasi real-time
Tempo risposta (s) | 60–900 | 1.0 | Accettabile
Tempo risposta (s) | > 900 / NA | 0.5 | Batch
Modalità operativa | Continuo | 2.0 | Monitoraggio 24/7
Modalità operativa | Batch ciclo <30 min | 1.5 | Quasi-continuo
Modalità operativa | Campionamento | 0.5 | Non continuo
Accuratezza (%) | < ±3% | 3.0 | Eccellente
Accuratezza (%) | ±3–10% | 2.0 | Buona
Accuratezza (%) | ±10–20% | 1.0 | Accettabile
Accuratezza (%) | > ±20% / NA | 0.5 | Indicativa
2C — INTEROPERABILITÀ
Parametro | Valore | Punti | Note
Ogni protocollo supportato | Sì (MQTT/Modbus/API/LoRa/4G/RS485/4-20mA) | +1.0 cad. | Max 7 punti totali dai protocolli
Software proprietario chiuso | Sì + nessuna API REST | -2.0 | ⚠️ FLAG ARANCIONE — costo integrazione elevato
Facilità integrazione (1–5) | 5 = molto facile | +3.0 | Proporzionale: (valore/5)×3
Facilità integrazione (1–5) | 1 = molto difficile | +0.6 | Minimo
2D — SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Parametro | Formula | Punti | Note
TCO 5 anni | CAPEX + 5 × OPEX annuo | — | Calcolato automaticamente nella colonna TCO
Punteggio economico | max(0, 10 − TCO/200.000 × 10) | 0–10 | TCO=0 → 10 punti; TCO≥200k€ → 0 punti
Nota importante | Normalizzazione su range €0–200.000 | — | Se si aggiungono sistemi >200k€, aggiornare la soglia nella funzione score_economico
3. RIFERIMENTI NORMATIVI CHIAVE
Norma / Decreto | Ambito | Rilevanza per la matrice
SNPA Delibera 268/2025 | Metodologie monitoraggio odori — Italia | Conformità obbligatoria per dati validi ARPA. Adottata il 23/01/2025.
D.D. MASE n.309 del 28/06/2023 | Indirizzi art.272-bis D.Lgs.152/06 | Riferimento per procedure autorizzative AIA/AUA. Allegato A.5 su IOMS.
UNI EN 13725:2022 | Olfattometria dinamica — ouE/m³ | Standard di riferimento per quantificazione legale. Richiede panel addestrato.
UNI 11761:2023 | IOMS — Sistemi automatici misura odore | Classificazione IOMS tipo A/B/C. Tipo C = quantitativo correlabile con UNI EN 13725.
ATEX Direttiva 2014/34/UE | Apparecchi in atmosfere esplosive | Requisito obbligatorio per aree classificate Eni. Zona 0 = gas sempre presente.
D.Lgs. 152/2006 art.272-bis | Emissioni odorigene — quadro nazionale | Base legale per autorizzazioni e controlli. Introdotto da D.Lgs. 183/2017.
UNI EN 15259 | Misura emissioni da sorgenti stazionarie | Pianificazione campionamenti e punti di prelievo.
UNI EN 16841 | Field inspection — griglia e pennacchio | Monitoraggio percezione odore sul territorio. Richiede panel esaminatori.

## ARCHITETTURA SISTEMA IBRIDO
🔧 ARCHITETTURA SISTEMA IBRIDO — Raffineria Eni ¦ C-Lab 2025
La classifica MCDA non identifica UN solo sensore migliore — serve un sistema ibrido. Questo foglio mostra come combinare le tecnologie per diversi scenari operativi.
3A. SCENARI DI DEPLOYMENT — Raffineria Eni
Scenario | Descrizione | Tecnologie Raccomandate (da MCDA) | Molecole Target | Copertura Normativa | Requisito ATEX | Note Strategiche
S1 — Monitoraggio Perimetrale Continuo | Rete fenceline 24/7 con trigger automatico di allerta. Monitoraggio qualitativo in continuo lungo il perimetro dell'impianto. | • Ion Science Falco (PID ATEX) • Oizom Odosense Pro (IOMS) • Vaisala WXT530 (Meteo) • Dingtek DT-H2S (H₂S low-cost) | H₂S; VOC totali; Benzene; NH₃; Meteo | ⚠️ QUALITATIVO — non audit-ready da solo. Trigger per attivare S2. | Sì (Falco ATEX) No (Oizom — solo zone sicure) | Backbone del sistema. Attiva automaticamente campionamento legale (S2) al superamento soglia. Integra dati meteo per modelli dispersione.
S2 — Risposta a Evento (Trigger-based) | Attivato da S1 al superamento di soglia. Campionamento quantitativo legalmente valido per report ARPA/AIA. | • Chromatotec airmoVOC (GC ATEX) • Scentroid SM100i (IOMS tipo C) • Odotech OdoWatch (Software) • Envirosuite (Modellistica) | BTEX; Mercaptani; H₂S; NH₃; ouE/m³ | ✅ AUDIT-READY — dati validi per ARPA, AIA, report autorizzativi. | Sì (Chromatotec ATEX) Opzionale (Scentroid) | Attivato solo su evento → riduce costi operativi. Output: report ouE/m³ correlato con UNI EN 13725. Dati utilizzabili in procedura SNPA 268/2025.
S3 — Monitoraggio Sorgente On-Process | Monitoraggio continuo su punti critici di processo: stoccaggio, distillazione, WWTP, torce. Conformità AIA. | • Ion Science Falco (VOC ATEX) • Focused Photonics TDLAS (H₂S ATEX) • Dräger X-am 5600 (multi-gas ATEX) • Hach Amtax (NH₃ WWTP) | H₂S; VOC; Benzene; NH₃; SO₂ | ✅ CONFORMITÀ AIA — monitoraggio emissioni convogliate e diffuse. | Sì — obbligatorio (tutte le tecnologie ATEX) | Installazione fissa in zone classificate. Dati in continuo per gestione processo. Integra con sistema SCADA esistente via Modbus/RS485.
S4 — Comunicazione Pubblica (Eni Cafè) | Stazioni meteo e sensori low-cost nelle stazioni di carburante limitrofe. Outreach e trasparenza verso la comunità. | • Vaisala WXT530 (Meteo) • Sensirion SEN54 (VOC/PM low-cost) • Oizom Odosense (IOMS) • Envirosuite (Dashboard pubblica) | VOC generici; PM2.5; Meteo | ⚠️ OUTREACH — non legale. Valore comunicativo e di fiducia pubblica. | No — zone sicure (stazioni carburante) | Design 'green' e appealing. Dashboard pubblica su sito Eni. Raccoglie dati meteo utili per modelli dispersione. Mostra impegno Eni su sostenibilità.
3B. MATRICE DI COMPLEMENTARIETÀ — Come si integrano le tecnologie
Tecnologia A | Tecnologia B | Tipo Integrazione | Risultato Combinato | Copertura Normativa | Scenario | Priorità
IOMS qualitativo (Oizom Odosense) | GC in continuo (Chromatotec airmoVOC) | Trigger → Quantificazione | Sentinella continua attiva GC su evento → dati legali ARPA | ✅ Audit-Ready | S1 + S2 | ⭐⭐⭐ ALTA
PID ATEX (Ion Science Falco) | Stazione Meteo (Vaisala WXT530) | Sensore + Meteo | Dati VOC + vento/T → input modello dispersione AERMOD/CALPUFF | ✅ Conformità AIA | S1 + S3 | ⭐⭐⭐ ALTA
TDLAS H₂S (Focused Photonics) | IOMS tipo C (Scentroid SM100i) | Specifico + Olfattometrico | H₂S quantitativo + ouE/m³ → profilo odorigeno completo | ✅ Audit-Ready | S2 + S3 | ⭐⭐⭐ ALTA
Sensori perimetrali (rete distribuita) | Software piattaforma (Envirosuite/OdoWatch) | Hardware + Software | Dati multi-sensore → dashboard unica + modellistica + report ARPA | ✅ Conformità SNPA 268/2025 | S1 + S2 | ⭐⭐⭐ ALTA
IOMS qualitativo (Oizom/Sensirion) | Naso elettronico R&D (Smart Nanotubes) | Operativo + Innovativo | Monitoraggio corrente + sviluppo algoritmi AI per discriminazione sorgente | ⚠️ R&D — non legale | S4 + R&D | ⭐⭐ MEDIA
Dräger X-am 5600 (multi-gas ATEX) | Hach Amtax (NH₃ WWTP) | Aria + Liquido | Monitoraggio NH₃ in processo (liquido) + in aria → controllo completo WWTP | ✅ Conformità AIA | S3 | ⭐⭐ MEDIA
Gateway LoRaWAN (Multitech Conduit) | Sensori IoT (Dingtek DT-H2S, Sensirion) | Infrastruttura + Sensori | Rete IoT low-cost per monitoraggio perimetrale esteso a basso costo | ⚠️ Qualitativo — non legale | S1 + S4 | ⭐ BASSA
3C. PUNTI CRITICI RAFFINERIA — Sorgenti Odorigene e Tecnologie Raccomandate
Punto Critico | Processo | Molecole Odorigene Principali | Tecnologia Raccomandata | ATEX Richiesto | Priorità Odorigena | Riferimento Normativo
Stoccaggio Greggio & Prodotti Finiti | Serbatoi tetto fisso/galleggiante, carico/scarico autocisterne | H₂S, Mercaptani (metantiolo, etantiolo), VOC alifatici, Benzene | Ion Science Falco (PID ATEX) Focused Photonics TDLAS (H₂S) Chromatotec airmoVOC (BTEX) | Sì — Zona 0/1 | 🔴 ALTA | D.Lgs.152/06 art.272-bis AIA — emissioni diffuse
Distillazione Atmosferica & Sotto Vuoto | Colonne distillazione, condensatori, sistemi di testa | BTEX (Benzene, Toluene, Xileni), Naftalene, Mercaptani, H₂S | Dräger X-am 5600 (multi-gas ATEX) Chromatotec airmoVOC (GC ATEX) Scentroid SM100i (IOMS tipo C) | Sì — Zona 1/2 | 🔴 ALTA | UNI EN 13725:2022 SNPA 268/2025
WWTP — Impianto Trattamento Acque | Vasche di sedimentazione, equalizzazione, trattamento biologico | H₂S, NH₃, Mercaptani, Amine, Acidi grassi volatili (VFA) | Hach Amtax sc (NH₃ liquido) Focused Photonics TDLAS (H₂S) Scentroid SM100i (IOMS tipo C) | Sì (H₂S) — Zona 2 | 🔴 ALTA | D.Lgs.152/06 AIA — emissioni diffuse
Torce (Flaring) | Combustione gas di processo, emergenze, start-up/shut-down | SO₂, NOx, VOC incombusti, H₂S, Benzene | Focused Photonics TDLAS (SO₂/H₂S) Dräger X-am 5600 Vaisala WXT530 (Meteo) | Sì — Zona 1 | 🟡 MEDIA | D.Lgs.152/06 art.269 AIA — emissioni convogliate
Carico/Scarico Autocisterne | Operazioni di carico prodotti petroliferi, vapori di spostamento | Benzene, VOC alifatici, Mercaptani | Ion Science Falco (PID ATEX) Oizom Odosense Pro (IOMS) Dingtek DT-H2S (H₂S IoT) | Sì — Zona 1/2 | 🟡 MEDIA | D.Lgs.152/06 art.272-bis AIA
Perimetro Impianto (Fenceline) | Monitoraggio perimetrale continuo — impatto su comunità | H₂S, VOC totali, NH₃, PM2.5, Meteo | Oizom Odosense Pro (IOMS) Vaisala WXT530 (Meteo) Envirosuite (Modellistica) Odotech OdoWatch (Software) | No — zona sicura | 🟡 MEDIA | SNPA 268/2025 D.D. MASE 309/2023
Stazione Carburante Eni Cafè (Outreach) | Stazioni limitrofe all'impianto — comunicazione pubblica | VOC generici, PM2.5, Meteo | Sensirion SEN54 (MOX/PM low-cost) Vaisala WXT530 (Meteo) Envirosuite (Dashboard pubblica) | No — zona sicura | 🟢 BASSA (outreach) | Iniziativa volontaria Eni SNPA 268/2025 (contesto)

## ISTRUZIONI & GLOSSARIO
📖 ISTRUZIONI D'USO & GLOSSARIO — Matrice MCDA Sensori Odorigeni Eni C-Lab
4A. COME USARE LA MATRICE MCDA
1. Aggiungere un sensore | Vai al foglio MATRICE MCDA. Inserisci una nuova riga sotto l'ultima. Compila i campi nelle colonne A-AQ. I punteggi nelle colonne N, W, AH, AM vengono calcolati automaticamente tramite le formule. Il punteggio MCDA finale (colonna AQ) si aggiorna automaticamente. | Usa i dropdown nelle colonne B, G, I, J, K, X-AE per valori standardizzati.
2. Modificare i pesi MCDA | Vai al foglio PESI & CONFIGURAZIONE. Modifica i valori nelle celle evidenziate in giallo (Compliance %, Performance %, Interoperabilità %, Economico %). La somma deve essere sempre 100%. I pesi si applicano automaticamente al calcolo MCDA. | Default: Compliance 40%, Performance 25%, Interoperabilità 20%, Economico 15%.
3. Interpretare il semaforo MCDA | 🟢 VERDE (>7.0): Tecnologia raccomandata — alta priorità di valutazione. 🟡 GIALLO (5.0-7.0): Tecnologia accettabile — valutare caso per caso. 🔴 ROSSO (<5.0): Tecnologia non raccomandata — escludi o approfondisci. | Il semaforo è visivo — non sostituisce la valutazione tecnica dell'operatore.
4. Flag ATEX rosso | Se la colonna G (ATEX) mostra 'No' con sfondo rosso, il sensore NON è certificato per zone classificate ATEX. Non installare in Zone 0, 1 o 2 senza verifica con il fornitore. | Verifica sempre la documentazione ATEX originale del fornitore prima dell'installazione.
5. Flag SW Chiuso arancione | Se la colonna AE (SW Chiuso) mostra 'Sì' con sfondo arancione, il sensore usa software proprietario chiuso. Valuta il rischio di vendor lock-in e la compatibilità con il sistema integrato. | Preferire soluzioni con API aperte o protocolli standard (MQTT, Modbus, REST).
6. Generare report per ARPA | Usa i filtri automatici (riga 4) per filtrare per Scenario, ATEX, Tipo IOMS. Esporta la selezione in PDF o CSV. Integra con i dati di campionamento olfattometrico (UNI EN 13725) per il report completo. | Il report deve includere: data, sensore, LOD, accuratezza, protocollo calibrazione, dati meteo.
4B. GLOSSARIO TECNICO
Termine | Definizione | Contesto d'uso | Riferimento Normativo
ATEX | ATmosphères EXplosibles — Direttiva 2014/34/UE. Certifica apparecchiature per uso in atmosfere potenzialmente esplosive (gas, vapori, polveri). | Raffinerie, impianti chimici, stoccaggio idrocarburi | Direttiva 2014/34/UE; D.Lgs. 85/2016
CAPEX | Capital Expenditure — Costo di acquisto e installazione iniziale del sensore/sistema. | Valutazione economica iniziale del progetto | —
OPEX | Operational Expenditure — Costo annuo di esercizio (manutenzione, calibrazione, consumabili, licenze). | Valutazione TCO su 5 anni | —
TCO | Total Cost of Ownership — Costo totale su 5 anni: CAPEX + 5×OPEX. Usato per confronto economico. | Colonna 'TCO 5 anni' nella MATRICE MCDA | —
LOD | Limit of Detection — Concentrazione minima rilevabile dal sensore. Espresso in ppb o µg/m³. | Colonna 'LOD (ppb)' nella MATRICE MCDA | UNI EN 13725:2022
ouE/m³ | Unità di odore europea per metro cubo — unità di misura della concentrazione odorigena. 1 ouE/m³ = soglia di percezione del 50% del panel. | Olfattometria dinamica, IOMS tipo C | UNI EN 13725:2022
IOMS | Instrumental Odour Monitoring System — Sistema strumentale per il monitoraggio degli odori. Classificato in Tipo A (presenza/assenza), B (classe odore), C (quantitativo ouE/m³). | Colonna 'Tipo IOMS' nella MATRICE MCDA | UNI 11761:2023; SNPA 268/2025
MCDA | Multi-Criteria Decision Analysis — Metodologia di analisi decisionale multi-criterio. Combina punteggi pesati su più dimensioni per ottenere un ranking oggettivo. | Punteggio finale nella colonna AQ | —
PID | Photoionization Detector — Rilevatore a fotoionizzazione. Misura VOC totali in aria. Alta sensibilità (ppb), risposta rapida. | Ion Science Falco, Aeroqual | —
TDLAS | Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy — Spettroscopia laser per misura selettiva di gas specifici (H₂S, CH₄, CO₂). Alta specificità, adatto a zone ATEX. | Focused Photonics GasFinder3 | —
GC | Gas Chromatography — Gascromatografia. Separa e quantifica singoli composti chimici. Standard di riferimento per misure legali. | Chromatotec airmoVOC C6 | UNI EN 13725:2022
FIDOL | Frequency, Intensity, Duration, Offensiveness, Location — Parametri per la caratterizzazione dell'impatto odorigeno sulla popolazione. | Valutazione impatto odorigeno | SNPA 268/2025
OTV | Odour Threshold Value — Soglia di percezione olfattiva. Concentrazione minima percepibile dal 50% della popolazione. | Tabella OTV sotto | UNI EN 13725:2022
SNPA 268/2025 | Delibera SNPA n.268 del 23/01/2025 — Metodologia nazionale per il monitoraggio delle emissioni odorigene. Documento di riferimento per ARPA. | Conformità normativa | SNPA 268/2025
D.D. MASE 309/2023 | Decreto Direttoriale MASE n.309/2023 — Indirizzi per l'applicazione dell'art.272-bis D.Lgs.152/06 sulle emissioni odorigene. | Conformità normativa | D.D. MASE 309/2023
AIA | Autorizzazione Integrata Ambientale — Autorizzazione per impianti IPPC. Include prescrizioni su emissioni odorigene. | Conformità normativa | D.Lgs. 152/2006
ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente — Ente di controllo ambientale regionale. Destinatario dei report di monitoraggio. | Reporting e controllo | —
MQTT | Message Queuing Telemetry Transport — Protocollo IoT leggero per trasmissione dati sensori. Standard per integrazione cloud. | Colonna 'MQTT' nella MATRICE MCDA | —
Modbus | Protocollo di comunicazione industriale seriale (RS485/TCP). Standard per integrazione con SCADA/DCS. | Colonna 'Modbus' nella MATRICE MCDA | —
LoRaWAN | Long Range Wide Area Network — Protocollo IoT a lungo raggio e basso consumo. Adatto per reti di sensori perimetrali. | Colonna 'LoRaWAN' nella MATRICE MCDA | —
4C. SOGLIE DI PERCEZIONE OLFATTIVA (OTV) — Molecole Tipiche Raffineria
Molecola | OTV (ppb v/v) | Odore Caratteristico | Sorgente Tipica Raffineria
H₂S — Idrogeno Solforato | 0.0005 – 0.13 | Uova marce — molto pungente | WWTP, stoccaggio greggio, distillazione
Metantiolo (CH₃SH) | 0.0007 – 0.002 | Cavolo marcio, aglio | Stoccaggio greggio, raffinazione
Etantiolo (C₂H₅SH) | 0.0003 – 0.001 | Gas naturale (odorizzante) | Stoccaggio, carico/scarico
Dimetilsolfuro (DMS) | 0.003 – 0.01 | Cavolo cotto, alghe | WWTP, raffinazione
Benzene (C₆H₆) | 2.7 – 4.7 | Dolciastro, aromatico | Distillazione, stoccaggio, carico
Toluene (C₇H₈) | 0.33 – 1.0 | Vernice, solvente | Distillazione, stoccaggio
Xileni (C₈H₁₀) | 0.08 – 3.7 | Dolciastro, aromatico | Distillazione, stoccaggio
Naftalene (C₁₀H₈) | 0.003 – 0.08 | Naftalina, pungente | Distillazione sotto vuoto
NH₃ — Ammoniaca | 1.0 – 5.0 | Pungente, irritante | WWTP, trattamento acque
SO₂ — Biossido di Zolfo | 0.5 – 1.0 | Zolfo bruciato, soffocante | Torce, impianti desolforazione
Acetaldeide (CH₃CHO) | 0.001 – 0.015 | Fruttato, pungente | WWTP, ossidazione
Acido Acetico (CH₃COOH) | 0.006 – 1.0 | Aceto, pungente | WWTP, trattamento biologico
Stirene (C₈H₈) | 0.01 – 0.07 | Plastica, dolciastro | Petrolchimica, stoccaggio
Mercaptani totali | < 0.001 | Zolfo, aglio — molto intenso | Stoccaggio greggio, raffinazione
⚠️ LIMITAZIONI E AVVERTENZE
• I punteggi MCDA sono basati su dati pubblici e dichiarazioni dei fornitori — verificare sempre con datasheet ufficiali e prove sul campo. • La matrice NON sostituisce la valutazione tecnica di un esperto di sicurezza ATEX certificato. • I dati economici (CAPEX/OPEX) sono stime indicative — richiedere offerta formale ai fornitori. • La conformità normativa (SNPA 268/2025, UNI EN 13725) deve essere verificata con ARPA competente per territorio. • I sensori low-cost (Sensirion, Dingtek) richiedono calibrazione frequente e non sono adatti a misure legali. • Aggiornare la matrice periodicamente — il mercato dei sensori odorigeni evolve rapidamente. • Versione: V2.0 — Aprile 2025 — Eni C-Lab ¦ Elaborata con supporto AI (Biomni/Phylo)